«СОГЛАСОВАНО»		«УТВЕРЖДАЮ»		
Смета на сумму:	21 419 973.6 руб.		Смета на сумму:	21 419 973.6 руб.		
	
	/			/		
«     »	2023    г.		«     »	2023    г.		

Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.230228)	
Наименование редакции сметных нормативов	ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр)	
	
ССС «ВЛАДИМИР»	
(наименование стройки)	
ССС «ВЛАДИМИР»	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №	1	
монтаж  вентилируемого  фасада   технического  здания  №2	
(наименование конструктивного решения)	
Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание			
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	I квартал 2023	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	17 849,978 (1 816,431)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	2 836,419 (107,318)	тыс. руб.	
в том числе		
строительных работ	17 833,312 (1 815,800)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	11 258,662078	чел.-ч.	
монтажных работ	16,666 (0,631)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	820,3661638	чел.-ч.	
оборудования				
прочих затрат			Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу измерения	коэффициенты	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ФЕР 08-07-001-02
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Приказ №421, п.58б

Приказ №421, Прил. 10, Табл. 3, п.15	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 
ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.25  
ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.15	100 м2	27		27					466 156	
	1	ОТ			1,3225		375,84		13 420,31	26,43	354 699	
	3	ЭМ			1,4375		4,6		178,54	7,65	1 366	
	2	в т. ч. ОТм			1,4375		0,81		31,44	26,43	831	
	4	М					343,22		9 266,94	11,88	110 091	
		ЗТ	чел.-ч	43,5	1,3225	1 553,27625						
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	2,716875						
		Итого по расценке					723,66		22 865,79		466 156	
		ФОТ							13 451,75		355 530	
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			13 317,23		351 975	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			7 889,45		208 518	
		Всего по позиции							44 072,47		1 026 649	
	
2	ФЕР 15-01-090-04
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Приказ №421, п.58б

Приказ №421, Прил. 10, Табл. 3, п.15	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя 
ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.25  
ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.15	100 м2	27		27					2 506 703	
	1	ОТ			1,3225		2 333,04		83 307,03	26,43	2 201 805	
	3	ЭМ			1,4375		618,07		23 988,84	12,71	304 898	
	2	в т. ч. ОТм			1,4375		243,37		9 445,80	26,43	249 652	
	4	М								1		
		ЗТ	чел.-ч	242,52	1,3225	8 659,7829						
		ЗТм	чел.-ч	20,98	1,4375	814,28625						
		Итого по расценке					2 951,11		107 295,87		2 506 703	
2.1	ФССЦ 06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x600x10 мм, 600x600x10 мм	м2	103		2 781	201,9		561 483,90	1 263,27	3 513 154	
		Объём: (27,0)*1,03*100	
2.2	ФССЦ 07.2.06.06-0011	Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором	м2	100		2 700	261,21		705 267,00	7,81	5 508 135	
2.3	ФССЦ 07.2.06.01-0001	Кляммеры рядовые из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов из керамических плит	шт	396,666666667		10 710	9,31		99 710,10	21,32	228 337	
		ФОТ							92 752,83		2 451 457	
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			83 477,55		2 206 311	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			38 631,55		1 021 032	
		Всего по позиции							1 595 865,97		14 983 672	
	
3	ФССЦ 01.7.15.08-0002
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Заклепки 5x12К, алюминиевые, нержавеющая сталь А4, анодированные в черный цвет	100 шт	324,21		324,21	136		44 092,56	8,02	353 622	
		Всего по позиции							44 092,56		353 622	
	
4	ФЕР 15-01-094-04
(Приказ № 636/пр от 20.10.2020)
Приказ №421, п.58б

Приказ №421, Прил. 10, Табл. 3, п.15	Установка отсечек из оцинкованной стали наружных и внутренних углов для вентилируемых фасадов, с лесов 
ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.25  
ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.15	100 м2	0,2		0,2					14 516	
	1	ОТ			1,3225		674,05		178,29	26,43	4 712	
	3	ЭМ			1,4375		26,42		7,60	9,61	73	
	2	в т. ч. ОТм			1,4375		4,55		1,31	26,43	35	
	4	М					6 757,78		1 351,56	7,2	9 731	
		ЗТ	чел.-ч	60,78	1,3225	16,07631						
		ЗТм	чел.-ч	0,38	1,4375	0,10925						
		Итого по расценке					7 458,25		1 537,45		14 516	
4.1	ФССЦ 01.7.15.08-0002	Заклепки 5x12К, алюминиевые, нержавеющая сталь А4, анодированные в черный цвет	100 шт	10,49		2,098	136		285,33	7,2	2 054	
		Объём: (0,2)*10,49	
		ФОТ							179,60		4 747	
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			161,64		4 272	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			74,80		1 977	
		Всего по позиции							2 059,22		22 819	
	
5	ФЕР 15-01-094-05
(Приказ № 636/пр от 20.10.2020)
Приказ №421, п.58б

Приказ №421, Прил. 10, Табл. 3, п.15	Устройство проемов в вентилируемых фасадах с вертикально-горизонтальным каркасом, с лесов: устройство каркаса обрамления проемов с устройством откосов 
ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.25  
ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.15	100 м2	4,28		4,28					405 060	
	1	ОТ			1,3225		1 157,35		6 550,95	26,43	173 142	
	3	ЭМ			1,4375		26,66		164,03	9,04	1 483	
	2	в т. ч. ОТм			1,4375		4,62		28,42	26,43	751	
	4	М					7 265,85		31 097,84	7,41	230 435	
		ЗТ	чел.-ч	104,36	1,3225	590,708908						
		ЗТм	чел.-ч	0,39	1,4375	2,399475						
		Итого по расценке					8 449,86		37 812,82		405 060	
5.1	ФССЦ 08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	-0,6256		-2,677568	11 200		-29 988,76	80 580,14	- 215 759	
		Объём: (4,28)*(-0,6256)	
5.2	ФССЦ 01.7.15.08-0002	Заклепки 5x12К, алюминиевые, нержавеющая сталь А4, анодированные в черный цвет	100 шт	8		34,24	136		4 656,64	7,41	34 506	
5.3	ФССЦ 07.2.06.04-0155	Упор откоса из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 200х50х50 мм, толщина стали 0,7 мм	шт	467,289719626		2 000	6,86		13 720,00	7,41	101 665	
		ФОТ							6 579,37		173 893	
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			5 921,43		156 504	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2 740,31		72 426	
		Всего по позиции							34 862,44		554 402	
	
6	ФССЦ 08.1.02.03-0081
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	м	770		770	21,05		16 208,50	180,39	138 900	
		Всего по позиции							16 208,50		138 900	
	
7	ФЕР 15-01-094-06
(Приказ № 636/пр от 20.10.2020)
Приказ №421, п.58б

Приказ №421, Прил. 10, Табл. 3, п.15	Устройство проемов в вентилируемых фасадах с вертикально-горизонтальным каркасом, с лесов: устройство оконного отлива 
ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.25  
ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.15	100 м2	1,17		1,17					191 896	
	1	ОТ			1,3225		857,69		1 327,13	26,43	35 076	
	3	ЭМ			1,4375		30,53		51,35	10,32	530	
	2	в т. ч. ОТм			1,4375		5,2		8,75	26,43	231	
	4	М					18 682,72		21 858,78	7,15	156 290	
		ЗТ	чел.-ч	100,55	1,3225	155,5835288						
		ЗТм	чел.-ч	0,43	1,4375	0,7232063						
		Итого по расценке					19 570,94		23 237,26		191 896	
7.1	ФССЦ 01.7.15.08-0002	Заклепки 5x12К, алюминиевые, нержавеющая сталь А4, анодированные в черный цвет	100 шт	33,28		38,9376	136		5 295,51	7,15	37 863	
		Объём: (1,17)*33,28	
7.2	ФССЦ 01.7.15.14-0001	Саморезы с полукруглой головой с буром, оцинкованный, для монтажа 4,8x19 мм	100 шт	6,89		8,0613	24		193,47	135,26	1 090	
		Объём: (1,17)*6,89	
7.3	ФССЦ 01.7.17.06-0082	Круг алмазный отрезной, диаметр 125 мм	шт	1,709401709		2	129,04		258,08	7,15	1 845	
		ФОТ							1 335,88		35 307	
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 202,29		31 776	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			556,39		14 705	
		Всего по позиции							30 743,00		279 175	
	
8	ФЕР 12-01-004-09
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Приказ №421, п.58б

Приказ №421, Прил. 10, Табл. 3, п.15	Установка прижимной планки 
ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.25  
ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.15	100 м	11,44		11,44					117 610	
	1	ОТ			1,3225		70,71		1 069,80	26,43	28 275	
	3	ЭМ			1,4375					1		
	2	в т. ч. ОТм			1,4375					1		
	4	М					380		4 347,20	20,55	89 335	
	ФССЦ 01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 10 мм, длина 160 мм	шт	П		П	19,76					
	08.3.02.01	Ленты стальные	кг	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	8,29	1,3225	125,422726						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,4375	0						
		Итого по расценке					450,71		5 417,00		117 610	
8.1	ФССЦ 08.1.02.03-0001	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	100		1 144	31,05		35 521,20	187,54	214 546	
		ФОТ							1 069,80		28 275	
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			1 049,47		27 738	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			518,32		13 699	
		Всего по позиции							42 505,99		373 593	
	
9	ФЕР 20-06-018-02
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Приказ №421, Прил. 10, Табл. 3, п.15	Демонтаж  кондиционеров оконных мощностью: свыше 3 кВтЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0  
ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.15	шт	23		23					9 567	
	1	ОТ			0,805		19,55		361,97	26,43	9 567	
	3	ЭМ			0,805					1		
	2	в т. ч. ОТм			0,805					1		
		ЗТ	чел.-ч	2,18	0,805	40,3627						
		ЗТм	чел.-ч	0	0,805	0						
		Итого по расценке					19,55		361,97		9 567	
		ФОТ							361,97		9 567	
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	121	0,9	108,9			394,19		10 418	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	72	0,85	61,2			221,53		5 855	
		Всего по позиции							977,69		25 840	
	
10	ФЕРм 10-10-001-02
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Приказ №421, Прил. 10, Табл. 3, п.15	Демонтаж  камеры видеонаблюдения: на кронштейнеЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0  
ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.15	шт	4		4					2 895	
	1	ОТ			0,805		34,02		109,54	26,43	2 895	
	3	ЭМ			0,805					1		
	2	в т. ч. ОТм			0,805					1		
	4	М			0		0,68			26,44		
		ЗТ	чел.-ч	3,11	0,805	10,0142						
		ЗТм	чел.-ч	0	0,805	0						
		Итого по расценке					34,7		109,54		2 895	
		ФОТ							109,54		2 895	
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			98,59		2 606	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			50,39		1 332	
		Всего по позиции							258,52		6 833	
	
11	ФЕР 20-02-019-01
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Приказ №421, п.58б

Приказ №421, Прил. 10, Табл. 3, п.15	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование 
ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.25  
ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.15	100 кг	1,38043		1,38043					12 877	
	1	ОТ			1,3225		46,08		84,12	26,43	2 223	
	3	ЭМ			1,4375		10,16		20,16	6,71	135	
	2	в т. ч. ОТм			1,4375		0,46		0,91	26,43	24	
	4	М					871,82		1 203,49	8,74	10 519	
		ЗТ	чел.-ч	5,02	1,3225	9,1646057						
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,4375	0,0793747						
		Итого по расценке					928,06		1 307,77		12 877	
		ФОТ							85,03		2 247	
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	121	0,9	108,9			92,60		2 447	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	72	0,85	61,2			52,04		1 375	
		Всего по позиции							1 452,41		16 699	
	
12	ФЕР 09-03-040-01
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Приказ №421, Прил. 10, Табл. 3, п.15	Демонтаж защитных ограждений оборудованияЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0 (демонтаж  козырьков)  
ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.15	т	0,05		0,05					832	
	1	ОТ			0,805		766,39		30,85	26,43	815	
	3	ЭМ			0,805		56,83		2,29	7,4	17	
	2	в т. ч. ОТм			0,805		3,82		0,15	26,43	4	
	4	М			0		171,4			11,72		
	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1		0						
		ЗТ	чел.-ч	86,5	0,805	3,481625						
		ЗТм	чел.-ч	0,31	0,805	0,0124775						
		Итого по расценке					994,62		33,14		832	
		ФОТ							31,00		819	
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			25,95		686	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			16,34		432	
		Всего по позиции							75,43		1 950	
	
13	ФЕР 09-07-030-04
(Приказ № 51/пр от 09.02.2021)
Приказ №421, п.58б

Приказ №421, Прил. 10, Табл. 3, п.15	Установка закладных деталей: до 4 кг  (наращивание  креплений  для  козырька)  
ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.25  
ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.15	т	0,02		0,02					1 690	
	1	ОТ			1,3225		2 385,41		63,09	26,43	1 667	
	3	ЭМ			1,4375		154,82		4,45	5,23	23	
	2	в т. ч. ОТм			1,4375		5,45		0,16	26,43	4	
	4	М								1		
		ЗТ	чел.-ч	263	1,3225	6,95635						
		ЗТм	чел.-ч	0,44	1,4375	0,01265						
		Итого по расценке					2 540,23		67,54		1 690	
13.1	ФССЦ 08.4.01.02-0001	Детали закладные, вес до 1 кг	т	1		0,02				62 857,32	1 257	
		Объём: (0,02)*1,0	
		ФОТ							63,25		1 671	
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР Конструкции атомных электрических станций	%	99	0,9	89,1			56,36		1 489	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП Конструкции атомных электрических станций	%	85	0,85	72,25			45,70		1 207	
		Всего по позиции							169,60		5 643	
	
14	ФЕР 20-01-001-03
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Приказ №421, п.58б

Приказ №421, Прил. 10, Табл. 3, п.15	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 1000 мм 
ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.25  
ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.15	100 м2	0,0032		0,0032					154	
	1	ОТ			1,3225		1 232,34		5,22	26,43	138	
	3	ЭМ			1,4375		94,25		0,43	9,71	4	
	2	в т. ч. ОТм			1,4375		11,63		0,05	26,43	1	
	4	М					434,24		1,39	8,64	12	
		ЗТ	чел.-ч	141	1,3225	0,596712						
		ЗТм	чел.-ч	0,94	1,4375	0,004324						
		Итого по расценке					1 760,83		7,04		154	
14.1	ФССЦ 19.1.01.03-0021	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1000 мм	м2	100		0,32	151,44		48,46	8,64	419	
		Объём: (0,0032)*100,0	
		ФОТ							5,27		139	
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	121	0,9	108,9			5,74		151	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	72	0,85	61,2			3,23		85	
		Всего по позиции							64,47		809	
	
15	ФЕР 09-05-006-01
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Приказ №421, п.58б

Приказ №421, Прил. 10, Табл. 3, п.15	Срезка стального наконечника    водостока  
ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.25  
ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.15	м реза	2		2					213	
	1	ОТ			1,3225		3,05		8,07	26,43	213	
	3	ЭМ			1,4375					1		
	2	в т. ч. ОТм			1,4375					1		
	4	М								1		
		ЗТ	чел.-ч	0,34	1,3225	0,8993						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,4375	0						
		Итого по расценке					3,05		8,07		213	
		ФОТ							8,07		213	
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			6,75		178	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			4,25		112	
		Всего по позиции							19,07		503	
	
16	ФССЦ 12.1.01.04-0010
(Приказ № 172/пр от 30.03.2020)	Наконечник универсальный из ПВХ для водосточных систем, диаметр 100 мм	шт	6		6	109,68		658,08	239,08	1 434	
		Всего по позиции							658,08		1 434	
	
17	ФЕР 20-06-018-02
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Приказ №421, п.58б

Приказ №421, Прил. 10, Табл. 3, п.15	Установка кондиционеров оконных мощностью: свыше 3 кВт 
ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.25  
ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.15	шт	23		23					15 717	
	1	ОТ			1,3225		19,55		594,66	26,43	15 717	
	3	ЭМ			1,4375					1		
	2	в т. ч. ОТм			1,4375					1		
	4	М								1		
		ЗТ	чел.-ч	2,18	1,3225	66,31015						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,4375	0						
		Итого по расценке					19,55		594,66		15 717	
17.1	ФССЦ 14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	0,217391304		5	46,86		234,30	368,94	1 845	
		ФОТ							594,66		15 717	
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	121	0,9	108,9			647,58		17 116	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	72	0,85	61,2			363,93		9 619	
		Всего по позиции							1 840,47		44 297	
	
18	ФЕРм 10-10-001-02
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Приказ №421, Прил. 10, Табл. 3, п.15	Камеры видеонаблюдения: на кронштейне 
ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.15	шт	4		4					4 208	
	1	ОТ			1,15		34,02		156,49	26,43	4 136	
	3	ЭМ			1,15					1		
	2	в т. ч. ОТм			1,15					1		
	4	М					0,68		2,72	26,44	72	
		ЗТ	чел.-ч	3,11	1,15	14,306						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,15	0						
		Итого по расценке					34,7		159,21		4 208	
		ФОТ							156,49		4 136	
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			140,84		3 722	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			71,99		1 903	
		Всего по позиции							372,04		9 833	
	
19	ФЕР 09-03-040-01
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Приказ №421, п.58б

Приказ №421, Прил. 10, Табл. 3, п.15	Монтаж защитных ограждений оборудования 
ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.25  
ЗТ=1.15; ЭМ и ЗТм=1.15	т	0,05		0,05					1 469	
	1	ОТ			1,3225		766,39		50,68	26,43	1 339	
	3	ЭМ			1,4375		56,83		4,08	7,4	30	
	2	в т. ч. ОТм			1,4375		3,82		0,27	26,43	7	
	4	М					171,4		8,57	11,72	100	
	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1		0,05						
		ЗТ	чел.-ч	86,5	1,3225	5,7198125						
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,4375	0,0222813						
		Итого по расценке					994,62		63,33		1 469	
		ФОТ							50,95		1 346	
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			42,65		1 127	
	приказ Минстроя № 774/пр	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			26,85		709	
		Всего по позиции							132,83		3 305	

		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					
		ВСЕГО прямые затраты		1 658 522,83		13 676 476	
		в том числе					
		оплата труда (ОТ)		107 318,20		2 836 419	
		эксплуатация машин и механизмов		24 421,77		308 559	
		в том числе					
		оплата труда машинистов (ОТм)		9 517,26		251 540	
		материальные ресурсы		1 526 782,86		10 531 498	
		в том числе					
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки		1 526 782,86		10 531 498	
		Всего ФОТ (справочно)		116 835,46		3 087 959	
		Всего накладные расходы		106 640,86		2 818 516	
		Всего сметная прибыль		51 267,07		1 354 986	
							
		ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)		1 815 800,20		17 833 312	
		в том числе					
		строительные работы без учета перевозки		1 815 800,20		17 833 312	
							
		ВСЕГО монтажные работы (с учетом перевозки)		630,56		16 666	
		в том числе					
		монтажные работы без учета перевозки		630,56		16 666	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		1 816 430,76		17 849 978	
		НДС			20	3 569 995,60	
		ВСЕГО по смете с НДС				21 419 973,60	

Составил			
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
Проверил			
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]